## R134asat
Coded EOS for R134a | [17 empty] | Errors
T | pV | rhoL | rhoV | uL | uV | hL | hV | sL | sV | cvL | cvV | cpL | cpV | kL | kV | muL | muV | pV | rhoL | rhoV | uL | uV | hL | hV | sL | sV | cvL | cvV | cpL | cpV | kL | kV | muL | muV
[K] | [kPa] | [kg/m^3] | [kg/m^3] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kW/m-K] | [kW/m-K] | [Pa-s] | [Pa-s] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%]
--------------------------------------------------------------------------
290 | 518.0424 | 1236.8908 | 25.1936 | 222.6212 | 387.5016 | 223.0581 | 408.0693 | 1.0812 | 1.7192 | 0.90076 | 0.81131 | 1.3931 | 0.98246 | 8.7593e-05 | 1.3242e-05 | 0.00021863 | 1.1422e-05 | -0.001476% | 0.007342% | 0.0264% | -0.008458% | 0.0004145% | -0.0008558% | -0.0001666% | -0.008786% | 0.001163% | -0.0009991% | 0.003205% | -0.01213% | 0.007024% | 3.484% | 1.588% | 1.386% | 0.5236%
291 | 534.6401 | 1233.2739 | 25.9949 | 224.0045 | 388.0321 | 224.4546 | 408.6048 | 1.086 | 1.7188 | 0.9021 | 0.81439 | 1.3967 | 0.98817 | 8.7127e-05 | 1.3346e-05 | 0.00021594 | 1.1463e-05 | -0.001847% | 0.005995% | 0.03043% | -0.006937% | 0.0005469% | 0.002038% | -0.00128% | -0.00267% | -0.004131% | -0.00133% | 0.004052% | -0.01224% | 0.007894% | 3.462% | 1.653% | 1.391% | 0.5288%
292 | 551.6377 | 1229.6356 | 26.8171 | 225.3909 | 388.5606 | 225.8546 | 409.1368 | 1.0907 | 1.7184 | 0.90344 | 0.81749 | 1.4004 | 0.99397 | 8.6663e-05 | 1.3451e-05 | 0.00021329 | 1.1504e-05 | -0.002222% | 0.01102% | 0.03006% | -0.004053% | 0.0001513% | 0.002035% | -0.0007843% | -0.006234% | -0.003259% | -0.0007748% | 0.00367% | -0.01485% | 0.007647% | 3.441% | 1.717% | 1.397% | 0.5454%
293 | 569.0414 | 1225.9752 | 27.6606 | 226.7804 | 389.0869 | 227.2582 | 409.6653 | 1.0955 | 1.7181 | 0.90479 | 0.8206 | 1.4041 | 0.99986 | 8.6199e-05 | 1.3558e-05 | 0.00021067 | 1.1546e-05 | -0.00326% | 0.006135% | 0.03103% | -0.004223% | -0.000787% | -0.0007872% | -0.001146% | -0.001187% | -0.002037% | -0.0007737% | 0.004631% | -0.01246% | 0.008602% | 3.419% | 1.787% | 1.405% | 0.5539%
294 | 586.8575 | 1222.2924 | 28.526 | 228.1732 | 389.6111 | 228.6655 | 410.1902 | 1.1002 | 1.7177 | 0.90615 | 0.82372 | 1.4079 | 1.0058 | 8.5736e-05 | 1.3666e-05 | 0.00020808 | 1.1587e-05 | -0.003834% | 0.007562% | 0.03146% | -0.002989% | 0.0002846% | 0.002397% | 5.705e-05% | -0.005726% | -0.000524% | -0.0009932% | 0.004492% | -0.01229% | 0.01392% | 3.399% | 1.856% | 1.408% | 0.5563%
295 | 605.0922 | 1218.5867 | 29.4137 | 229.5692 | 390.133 | 230.0765 | 410.7115 | 1.105 | 1.7173 | 0.90751 | 0.82685 | 1.4118 | 1.0119 | 8.5274e-05 | 1.3776e-05 | 0.00020552 | 1.1629e-05 | -0.004592% | 0.007115% | 0.0331% | -0.004713% | -0.001786% | -0.001539% | -0.002073% | -0.001538% | -0.0046% | -0.000551% | 0.004596% | -0.00687% | 0.01206% | 3.377% | 1.939% | 1.413% | 0.5691%
296 | 623.7519 | 1214.8575 | 30.3244 | 230.9685 | 390.6526 | 231.4912 | 411.229 | 1.1097 | 1.717 | 0.90889 | 0.82999 | 1.4158 | 1.0181 | 8.4812e-05 | 1.3887e-05 | 0.000203 | 1.1671e-05 | -0.004497% | 0.004734% | 0.03429% | -0.00499% | -0.001885% | 0.0005236% | -0.0002495% | -0.006938% | -0.002504% | -0.0004401% | 0.004699% | -0.01024% | 0.01051% | 3.356% | 2.02% | 1.417% | 0.5757%
297 | 642.8431 | 1211.1043 | 31.2585 | 232.3711 | 391.1699 | 232.9098 | 411.7426 | 1.1145 | 1.7166 | 0.91026 | 0.83314 | 1.4198 | 1.0244 | 8.4351e-05 | 1.3999e-05 | 0.0002005 | 1.1713e-05 | -0.00574% | 0.008616% | 0.03677% | -0.003826% | -3.732e-05% | -8.63e-05% | -0.001795% | -0.003589% | -0.000233% | -0.0006591% | 0.005041% | -0.008029% | 0.009372% | 3.336% | 2.108% | 1.42% | 0.5848%
298 | 662.3721 | 1207.3267 | 32.2166 | 233.7771 | 391.6846 | 234.3323 | 412.2523 | 1.1192 | 1.7162 | 0.91165 | 0.83631 | 1.4239 | 1.0308 | 8.3892e-05 | 1.4113e-05 | 0.00019803 | 1.1756e-05 | -0.00572% | 0.002208% | 0.03904% | -0.001226% | -0.001377% | 0.0009751% | -0.001868% | -0.0008041% | -0.003554% | -0.001097% | 0.00562% | -0.007233% | 0.009314% | 3.317% | 2.194% | 1.424% | 0.587%
299 | 682.3455 | 1203.5239 | 33.1992 | 235.1866 | 392.1968 | 235.7587 | 412.7579 | 1.1239 | 1.7159 | 0.91304 | 0.83948 | 1.4281 | 1.0373 | 8.3432e-05 | 1.4229e-05 | 0.00019559 | 1.1799e-05 | -0.006524% | 0.001984% | 0.03982% | -0.001446% | -0.0008095% | -0.0005361% | -0.0004984% | 0.001691% | -0.0008742% | -0.0008762% | 0.006433% | -0.007492% | 0.01051% | 3.296% | 2.293% | 1.426% | 0.5925%
300 | 702.7697 | 1199.6954 | 34.207 | 236.5996 | 392.7064 | 237.1892 | 413.2594 | 1.1286 | 1.7155 | 0.91444 | 0.84267 | 1.4324 | 1.0439 | 8.2974e-05 | 1.4347e-05 | 0.00019318 | 1.1842e-05 | -0.007152% | -0.0003808% | 0.04097% | -0.0001855% | -0.0009106% | -0.0003293% | -0.002553% | -0.00505% | -0.003847% | -0.0007655% | 0.006171% | -0.001676% | 0.01351% | 3.277% | 2.398% | 1.428% | 0.6006%
301 | 723.6515 | 1195.8407 | 35.2406 | 238.0161 | 393.2133 | 238.6238 | 413.7567 | 1.1334 | 1.7152 | 0.91585 | 0.84587 | 1.4367 | 1.0507 | 8.2517e-05 | 1.4467e-05 | 0.00019079 | 1.1885e-05 | -0.008089% | 0.003405% | 0.04416% | -0.001649% | -0.001697% | 0.001595% | -0.0007951% | -0.003265% | -0.0008745% | 0.0001092% | 0.006266% | -0.00348% | 0.01856% | 3.26% | 2.508% | 1.432% | 0.6112%
302 | 744.9973 | 1191.9591 | 36.3005 | 239.4362 | 393.7174 | 240.0626 | 414.2496 | 1.1381 | 1.7148 | 0.91727 | 0.84909 | 1.4412 | 1.0576 | 8.206e-05 | 1.459e-05 | 0.00018844 | 1.1929e-05 | -0.008418% | 0.004959% | 0.04545% | -0.001589% | -0.0006482% | 0.001068% | -0.002504% | -0.001757% | -0.003615% | -0.0003271% | 0.006714% | 0.00118% | 0.01683% | 3.241% | 2.631% | 1.435% | 0.6081%
303 | 766.8139 | 1188.05 | 37.3875 | 240.86 | 394.2187 | 241.5056 | 414.7381 | 1.1428 | 1.7145 | 0.91869 | 0.85231 | 1.4458 | 1.0646 | 8.1604e-05 | 1.4716e-05 | 0.0001861 | 1.1973e-05 | -0.008621% | 0.004206% | 0.04671% | -7.058e-06% | -0.0003295% | -0.001833% | -0.002873% | -0.000525% | -0.0004083% | 0.0001089% | 0.007392% | -0.001176% | 0.01813% | 3.223% | 2.765% | 1.435% | 0.6168%
304 | 789.108 | 1184.1126 | 38.5021 | 242.2875 | 394.717 | 242.9529 | 415.222 | 1.1475 | 1.7142 | 0.92012 | 0.85555 | 1.4504 | 1.0717 | 8.1149e-05 | 1.4849e-05 | 0.0001838 | 1.2018e-05 | -0.009125% | 0.001067% | 0.04708% | -0.001032% | -0.0007605% | 0.001196% | -0.001932% | 0.0004357% | -0.002917% | 0.000326% | 0.007247% | 0.003378% | 0.01381% | 3.206% | 2.939% | 1.438% | 0.6204%
305 | 811.8864 | 1180.1464 | 39.6452 | 243.7188 | 395.2122 | 244.4046 | 415.7012 | 1.1522 | 1.7138 | 0.92156 | 0.85881 | 1.4552 | 1.079 | 8.0694e-05 | 1.4953e-05 | 0.00018151 | 1.2063e-05 | -0.0103% | -0.004541% | 0.05093% | -0.0004895% | -0.001962% | 0.001899% | -0.00212% | 0.001128% | -0.005426% | 0.000434% | 0.008734% | 0.001443% | 0.01362% | 3.189% | 2.897% | 1.438% | 0.6197%
306 | 835.1559 | 1176.1506 | 40.8174 | 245.154 | 395.7043 | 245.8609 | 416.1756 | 1.1569 | 1.7135 | 0.92301 | 0.86207 | 1.4601 | 1.0865 | 8.024e-05 | 1.5061e-05 | 0.00017926 | 1.2109e-05 | -0.01007% | -0.004202% | 0.05234% | 0.00162% | -0.001429% | 0.0003506% | -0.001058% | 0.001556% | -0.002101% | 0.000325% | 0.008237% | 0.007055% | 0.01813% | 3.172% | 2.883% | 1.441% | 0.6224%
307 | 858.9233 | 1172.1244 | 42.0194 | 246.5931 | 396.1932 | 247.3216 | 416.6451 | 1.1616 | 1.7131 | 0.92447 | 0.86535 | 1.4651 | 1.0941 | 7.9787e-05 | 1.5172e-05 | 0.00017702 | 1.2155e-05 | -0.01125% | -0.006449% | 0.05328% | 0.001241% | -0.001715% | 0.0006667% | -0.001182% | 0.001808% | -0.004553% | 0.0001082% | 0.009361% | 0.006758% | 0.01865% | 3.157% | 2.875% | 1.439% | 0.6292%
308 | 883.1957 | 1168.0671 | 43.252 | 248.0361 | 396.6787 | 248.7871 | 417.1095 | 1.1663 | 1.7128 | 0.92594 | 0.86865 | 1.4702 | 1.1019 | 7.9335e-05 | 1.5285e-05 | 0.00017481 | 1.2202e-05 | -0.0118% | -0.002814% | 0.05557% | 0.002478% | -0.002845% | -0.001169% | -0.002517% | 0.001972% | -0.001284% | 0.000864% | 0.009786% | 0.007755% | 0.02515% | 3.142% | 2.874% | 1.44% | 0.6318%
309 | 907.98 | 1163.9779 | 44.5161 | 249.4833 | 397.1608 | 250.2573 | 417.5687 | 1.171 | 1.7124 | 0.92741 | 0.87195 | 1.4755 | 1.1098 | 7.8884e-05 | 1.5399e-05 | 0.00017262 | 1.2249e-05 | -0.01211% | -0.001895% | 0.0564% | 0.001323% | -0.002324% | -0.001088% | -0.002696% | 0.001879% | -0.003854% | 0.0005391% | 0.009634% | 0.01037% | 0.02001% | 3.13% | 2.873% | 1.441% | 0.631%
310 | 933.2833 | 1159.856 | 45.8124 | 250.9346 | 397.6393 | 251.7323 | 418.0227 | 1.1757 | 1.7121 | 0.9289 | 0.87528 | 1.4808 | 1.1179 | 7.8433e-05 | 1.5516e-05 | 0.00017046 | 1.2296e-05 | -0.01251% | -0.003793% | 0.05768% | 0.001832% | -0.002702% | 0.0009141% | -0.001757% | 0.001701% | -0.006483% | 0.001184% | 0.01005% | 0.008104% | 0.0221% | 3.116% | 2.884% | 1.438% | 0.6343%
311 | 959.1126 | 1155.7005 | 47.1418 | 252.3901 | 398.1141 | 253.2123 | 418.4711 | 1.1804 | 1.7117 | 0.9304 | 0.87862 | 1.4863 | 1.1263 | 7.7983e-05 | 1.5634e-05 | 0.00016831 | 1.2345e-05 | -0.01224% | -0.008611% | 0.05909% | 0.00401% | -0.001491% | 0.000891% | -0.002127% | 0.00144% | -0.003447% | 0.001827% | 0.009903% | 0.01501% | 0.02318% | 3.104% | 2.882% | 1.442% | 0.635%
312 | 985.4751 | 1151.5104 | 48.5053 | 253.8499 | 398.5851 | 254.6972 | 418.9139 | 1.1851 | 1.7114 | 0.9319 | 0.88197 | 1.492 | 1.1348 | 7.7533e-05 | 1.5754e-05 | 0.00016619 | 1.2394e-05 | -0.01268% | -0.007776% | 0.06039% | 0.003919% | -0.001238% | -0.001083% | -0.003837% | 0.001181% | -0.006369% | 0.001502% | 0.01055% | 0.01113% | 0.02398% | 3.091% | 2.893% | 1.44% | 0.6325%
313 | 1012.378 | 1147.285 | 49.9036 | 255.3142 | 399.0521 | 256.1874 | 419.351 | 1.1898 | 1.711 | 0.93342 | 0.88534 | 1.4978 | 1.1435 | 7.7084e-05 | 1.5875e-05 | 0.00016409 | 1.2444e-05 | -0.01205% | -0.01002% | 0.06344% | 0.00555% | -0.001969% | -0.001029% | -0.002151% | 0.0007564% | -0.003623% | 0.002143% | 0.01175% | 0.0171% | 0.02554% | 3.081% | 2.891% | 1.438% | 0.6275%
314 | 1039.8286 | 1143.0231 | 51.3379 | 256.7829 | 399.5152 | 257.6827 | 419.7821 | 1.1945 | 1.7107 | 0.93495 | 0.88873 | 1.5037 | 1.1524 | 7.6636e-05 | 1.5998e-05 | 0.000162 | 1.2494e-05 | -0.01648% | -0.006724% | 0.06415% | 0.005012% | -0.001211% | 0.001058% | -0.004264% | 0.0004186% | -0.006897% | 0.001818% | 0.01159% | 0.01324% | 0.02856% | 3.072% | 2.894% | 1.436% | 0.6282%
REFPROP Data
|  | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor
Temperature | Pressure | Density | Density | Int. Energy | Int. Energy | Enthalpy | Enthalpy | Entropy | Entropy | Cv | Cv | Cp | Cp | Therm. Cond. | Therm. Cond. | Viscosity | Viscosity
(K) | (MPa) | (kg/m³) | (kg/m³) | (kJ/kg) | (kJ/kg) | (kJ/kg) | (kJ/kg) | (kJ/kg-K) | (kJ/kg-K) | (kJ/kg-K) | (kJ/kg-K) | (kJ/kg-K) | (kJ/kg-K) | (mW/m-K) | (mW/m-K) | (µPa-s) | (µPa-s)
290 | 0.51805 | 1236.8 | 25.187 | 222.64 | 387.5 | 223.06 | 408.07 | 1.0813 | 1.7192 | 0.90077 | 0.81128 | 1.3933 | 0.98239 | 84.644 | 13.035 | 215.64 | 11.363
291 | 0.53465 | 1233.2 | 25.987 | 224.02 | 388.03 | 224.45 | 408.61 | 1.086 | 1.7189 | 0.90211 | 0.81436 | 1.3969 | 0.98809 | 84.212 | 13.129 | 212.98 | 11.403
292 | 0.55165 | 1229.5 | 26.809 | 225.4 | 388.56 | 225.85 | 409.14 | 1.0908 | 1.7185 | 0.90345 | 0.81746 | 1.4006 | 0.99389 | 83.78 | 13.224 | 210.35 | 11.442
293 | 0.56906 | 1225.9 | 27.652 | 226.79 | 389.09 | 227.26 | 409.67 | 1.0955 | 1.7181 | 0.9048 | 0.82056 | 1.4043 | 0.99977 | 83.349 | 13.32 | 207.75 | 11.482
294 | 0.58688 | 1222.2 | 28.517 | 228.18 | 389.61 | 228.66 | 410.19 | 1.1003 | 1.7177 | 0.90616 | 0.82368 | 1.4081 | 1.0057 | 82.918 | 13.417 | 205.19 | 11.523
295 | 0.60512 | 1218.5 | 29.404 | 229.58 | 390.14 | 230.08 | 410.72 | 1.105 | 1.7174 | 0.90752 | 0.82681 | 1.4119 | 1.0118 | 82.488 | 13.514 | 202.66 | 11.563
296 | 0.62378 | 1214.8 | 30.314 | 230.98 | 390.66 | 231.49 | 411.23 | 1.1098 | 1.717 | 0.90889 | 0.82995 | 1.4159 | 1.018 | 82.058 | 13.612 | 200.16 | 11.604
297 | 0.64288 | 1211 | 31.247 | 232.38 | 391.17 | 232.91 | 411.75 | 1.1145 | 1.7166 | 0.91027 | 0.8331 | 1.4199 | 1.0243 | 81.628 | 13.71 | 197.69 | 11.645
298 | 0.66241 | 1207.3 | 32.204 | 233.78 | 391.69 | 234.33 | 412.26 | 1.1192 | 1.7163 | 0.91166 | 0.83626 | 1.424 | 1.0307 | 81.199 | 13.81 | 195.25 | 11.687
299 | 0.68239 | 1203.5 | 33.186 | 235.19 | 392.2 | 235.76 | 412.76 | 1.1239 | 1.7159 | 0.91305 | 0.83943 | 1.4282 | 1.0372 | 80.77 | 13.91 | 192.84 | 11.729
300 | 0.70282 | 1199.7 | 34.193 | 236.6 | 392.71 | 237.19 | 413.27 | 1.1287 | 1.7156 | 0.91445 | 0.84262 | 1.4324 | 1.0438 | 80.341 | 14.011 | 190.46 | 11.771
301 | 0.72371 | 1195.8 | 35.225 | 238.02 | 393.22 | 238.62 | 413.76 | 1.1334 | 1.7152 | 0.91585 | 0.84582 | 1.4368 | 1.0505 | 79.912 | 14.113 | 188.1 | 11.813
302 | 0.74506 | 1191.9 | 36.284 | 239.44 | 393.72 | 240.06 | 414.26 | 1.1381 | 1.7149 | 0.91727 | 0.84903 | 1.4412 | 1.0574 | 79.484 | 14.216 | 185.77 | 11.857
303 | 0.76688 | 1188 | 37.37 | 240.86 | 394.22 | 241.51 | 414.75 | 1.1428 | 1.7145 | 0.91869 | 0.85225 | 1.4458 | 1.0644 | 79.056 | 14.32 | 183.47 | 11.9
304 | 0.78918 | 1184.1 | 38.484 | 242.29 | 394.72 | 242.95 | 415.23 | 1.1475 | 1.7142 | 0.92012 | 0.85549 | 1.4504 | 1.0716 | 78.628 | 14.425 | 181.19 | 11.944
305 | 0.81197 | 1180.2 | 39.625 | 243.72 | 395.22 | 244.4 | 415.71 | 1.1522 | 1.7139 | 0.92156 | 0.85873 | 1.4552 | 1.0789 | 78.2 | 14.532 | 178.94 | 11.989
306 | 0.83524 | 1176.2 | 40.796 | 245.15 | 395.71 | 245.86 | 416.18 | 1.1569 | 1.7135 | 0.92301 | 0.862 | 1.46 | 1.0863 | 77.773 | 14.639 | 176.71 | 12.034
307 | 0.85902 | 1172.2 | 41.997 | 246.59 | 396.2 | 247.32 | 416.65 | 1.1616 | 1.7132 | 0.92447 | 0.86527 | 1.465 | 1.0939 | 77.345 | 14.748 | 174.51 | 12.079
308 | 0.8833 | 1168.1 | 43.228 | 248.03 | 396.69 | 248.79 | 417.12 | 1.1663 | 1.7128 | 0.92593 | 0.86856 | 1.4701 | 1.1016 | 76.918 | 14.858 | 172.33 | 12.125
309 | 0.90809 | 1164 | 44.491 | 249.48 | 397.17 | 250.26 | 417.58 | 1.171 | 1.7125 | 0.92741 | 0.87187 | 1.4753 | 1.1096 | 76.49 | 14.969 | 170.17 | 12.172
310 | 0.9334 | 1159.9 | 45.786 | 250.93 | 397.65 | 251.73 | 418.03 | 1.1757 | 1.7122 | 0.92889 | 0.87519 | 1.4807 | 1.1177 | 76.063 | 15.081 | 168.04 | 12.219
311 | 0.95923 | 1155.8 | 47.114 | 252.38 | 398.12 | 253.21 | 418.48 | 1.1804 | 1.7118 | 0.93038 | 0.87853 | 1.4861 | 1.126 | 75.635 | 15.196 | 165.92 | 12.267
312 | 0.9856 | 1151.6 | 48.476 | 253.84 | 398.59 | 254.7 | 418.93 | 1.1851 | 1.7115 | 0.93189 | 0.88188 | 1.4918 | 1.1345 | 75.208 | 15.311 | 163.83 | 12.316
313 | 1.0125 | 1147.4 | 49.872 | 255.3 | 399.06 | 256.19 | 419.36 | 1.1898 | 1.7111 | 0.9334 | 0.88524 | 1.4975 | 1.1432 | 74.78 | 15.429 | 161.76 | 12.366
314 | 1.04 | 1143.1 | 51.305 | 256.77 | 399.52 | 257.68 | 419.8 | 1.1945 | 1.7108 | 0.93493 | 0.88863 | 1.5035 | 1.1521 | 74.352 | 15.548 | 159.71 | 12.416